資訊需求書 (Request for Information, RFI)

●保密條款

本 RFI 涉及公司內部系統規劃資訊，請供應商遵守以下保密規定：

- 供應商應對本 RFI 內容及回覆資訊保密

- 未經書面同意，不得對外揭露相關資訊

- 不得將本 RFI 內容用於本專案以外之用途

- 保密期限：自收到本 RFI 起至專案結束後一年

- 違反保密條款將追究相關法律責任

如不同意保密請勿繼續瀏覽並移除檔案

一.基本資訊

| 公司名稱 | 桓達科技股份有限公司 | 公司地址 | 新北市土城區工業區自強街16號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱 | AMMS | 電話號碼 | (02)2269-678 |
| 發文日期 | 115/04/23 | 回覆截止日期 | 115/04/29 |

二.專案背景與目的

●公司/組織簡介

桓達科技致力於研發與製造各類工業感測設備與系統，包括：

- 液位、流量、壓力、溫度等感測器

- 流量計與工業控制儀表

- 製程自動化與監控系統

- 工業物聯網（IoT）與無線傳輸應用

產品廣泛應用於水資源管理、能源、食品、製造業及公共工程等領域。

●專案背景說明

現有系統概況

本公司現有 MMS (Monitoring Management System) 系統已運作多年，該系統提供工業環境監控、資料記錄、警報通知等基礎功能。隨著業務擴展與客戶需求日益複雜化，現有系統在以下面向面臨挑戰：

| 使用者體驗 | 監控介面需要現代化與優化 |
| --- | --- |
| 資料處理效能 | 歷史資料查詢效能需提升，資料庫結構需優化 |
| 部署彈性 | 需支援地端與雲端雙模式部署 |
| 行動化需求 | 需支援手機、平板等行動裝置存取 |
| 系統整合 | I/O控制需透過標準API介面實現 |

AMMS 系統定位

AMMS (Advanced Monitoring Management System) 定位為 MMS 的升級版本，必須：

- 完整保留 MMS 既有所有功能

- 在此基礎上進行擴充，提供更強大的監控能力

重要定位說明：

- AMMS 定位為「監控/輔助系統」，而非主控系統

- 不取代客戶既有的 PLC 或控制系統

- 系統主要提供監控、告警與判斷依據，不直接控制設備

產品架構策略

本專案採用「產品分級架構」，系統將區分為兩種版本：

地端版（On-Premise）

延續 MMS 架構，運行於 PC / IPC

不主打手機/平板功能(不主打但要支援手機/平板選項，僅讀取資料)

作為基礎版本

雲端版（Cloud）

標配手機/平板存取能力

提供遠端監控能力(用戶權限控管，依權限控制設備)

作為進階版本（付費升級選項）

架構設計原則

採用「雲端 + 地端可並存 / 可升級」模式

支援地端版未來升級至雲端版

雲端版可監控地端狀態

完整手機功能必須透過雲端架構實現（不採用地端系統直接對外提供完整手機功能，以避免維運與資安問題，但支援資料讀取）

●發出 RFI 的目的

本 RFI 旨在向具備工業監控系統開發經驗的廠商徵詢技術方案與服務能力，以協助本公司評估：

1. 市場上既有解決方案的技術成熟度與適用性

2. 客製化開發的技術架構與實現方式

3. 地端與雲端混合部署的最佳實踐

4. 行動裝置整合的技術方案

5. 系統導入的時程、成本與風險評估

透過本 RFI，期望了解供應商的技術實力、過往經驗與服務模式，作為後續 RFP 或合作評估的依據。

●預期效益

透過 AMMS 系統的導入，預期達成以下效益：

技術面效益

提升系統效能與資料處理速度

優化使用者體驗與操作流暢度(參考競品介面3D全彩)

強化系統擴充性與維護性

實現地端/雲端彈性部署架構

業務面效益

提供客戶更完善的監控解決方案

支援行動裝置，提升監控即時性與便利性

降低系統維護成本與複雜度

強化市場競爭力與產品差異化

管理面效益

改善資料查詢與分析效率 (加值-替使用者結算 節能 節費)

提供標準化 API，便於系統整合

支援多國語系，擴展國際市場潛力

三.需求範圍

●功能需求概述

| 需保留之 MMS 既有功能 |  |
| --- | --- |
| RS485 通訊 | 支援 RS485 通訊協定進行設備連接 |
| 資料歷程記錄 | 完整記錄設備運作歷程資料 |
| 帳號權限管理 | 多層級使用者權限控管機制 |
| 圖表化環境監控 | 即時圖表化顯示環境監控數據 |
| 歷程資料匯出與查詢 | 支援歷史資料查詢與多格式匯出 |
| 警報功能 | 警報畫面顯示及Email或Discord通知機制 |
| 裝置通訊點位設定 | 彈性設定裝置通訊點位 |
| I/O 控制 | 數位/類比 I/O 控制功能 |
| 警報點設置 | 可自訂警報閾值與觸發條件 |
| 桶槽容量估算 | 支援桶槽液位容量計算 |
| 多國語系 | 支援多語系介面切換 |

●AMMS 新增/優化功能

| 需保留MMS 既有功能 |  |
| --- | --- |
| 監控介面全面優化（UI/UX 改版） | 全新設計的現代化監控介面 |
|  | 大幅提升使用體驗與操作流暢度 |
|  | 必須進行全面介面優化 |
| 歷史查詢與資料庫優化 | 改善查詢效能，優化資料庫結構 |
|  | 調整資料記錄頻率：由 10 分鐘改為 60/120 分鐘，以改善查詢效能 |
|  | 主要使用範圍：半年～一年資料（不強調長期全資料查詢） |
| 地端/雲端混合部署 | 支援地端部署（On-Premise）與雲端部署（Cloud）雙模式 |
|  | 地端與雲端可並存、可升級 |
|  | 雲端版可監控地端狀態 |
| 行動裝置支援（雲端版限定） | 雲端版支援手機（iOS/Android）、平板存取 |
|  | 提供遠端監控能力 |
|  | 支援狀態掌握與問題追蹤 |
| API 化 I/O 控制 | I/O 控制透過標準 RESTful API 或類似機制實現 |
|  | 由使用者決定是否串接 PLC / IO（如 finelink） |
|  | 以人工控制為主，系統不主動自動控制設備 |
| 即時告警功能 | 新增即時告警功能 |
|  | 告警重要性高於自動控制 |
|  | 系統提供告警與判斷依據，不直接控制風扇或設備 |
|  | 支援警報畫面顯示及 Email或Discord通知機制 |
| 多桶槽顯示支援 | 必須支援多桶槽顯示（10~40+ 桶槽） |
|  | 不再侷限於舊系統 4~8 個顯示限制 |
|  | 提升大規模環境監控能力 |
| 溫度監控策略 | 不追求高頻即時（秒級）更新 |
|  | 採用低頻更新（約 1~2 小時） |
|  | 以趨勢判斷為主 |
| 溫度視覺化（新增功能） | 溫度纜分層熱點圖 |
|  | 提供視覺化的溫度分布顯示 |
| 風險指標設定 | 結露/霉變風險由使用者自行設定 |
|  | 系統提供設定介面與判斷機制 |
| 桶槽容量估算 | 保留 MMS 原有功能 |
|  | 屬於「估算值」，存在誤差（非精確值） |
| 氣象資料整合 | 可直接使用氣象資料（溫濕度計） |
|  | 不強制建置氣象站 |
|  | 支援外部資料源整合 |
| 多國語系 | 必須支援多語系切換 |
|  | 支援國際市場擴展需求 |

●技術需求概述

| 系統架構需求 |  |
| --- | --- |
| 地端版（On-Premise） | 運行於 PC / IPC |
|  | 支援 Windows / Linux Server |
|  | 延續 MMS 架構 |
|  | 作為基礎版本 |
|  | 不主打手機/平板功能 |
| 雲端版（Cloud-Based） | 支援手機（iOS/Android）瀏覽器或原生 App |
|  | 支援平板裝置存取 |
|  | 提供遠端監控能力 |
|  | 作為進階版本（付費升級選項） |
|  | 需整合主流雲端平台（AWS、Azure、GCP 或本地雲端） |

架構特性

雲端 + 地端可並存 / 可升級模式

支援地端版未來升級至雲端版

雲端版可監控地端狀態

完整手機功能必須透過雲端架構實現（避免地端系統直接對外提供完整手機功能）

不主打手機/平板功能

| 通訊與整合 |  |
| --- | --- |
| 通訊協定 | RS485、Modbus、TCP/IP 等工業通訊協定 |
| API 架構 | RESTful API 或 Web API 標準介面 |
| 控制整合 | 提供 API，由使用者決定是否串接 PLC / IO（如 finelink） |

| 資料處理策略 |  |
| --- | --- |
| 資料查詢 | 歷史資料查詢回應時間需大幅優於現有系統 |
| 記錄頻率 | 調整為 60/120 分鐘（由原本 10 分鐘改善），以優化查詢效能 |
| 資料範圍 | 主要使用半年～一年資料，不強調長期全資料查詢 |
| 並發處理 | 支援多使用者同時存取與操作 |

資料庫優化

優化資料庫結構，提升查詢效能

支援大量歷史資料儲存

支援高效查詢與資料匯出

| 安全性需求 |  |
| --- | --- |
| 資料傳輸 | 採用加密傳輸協定（如 HTTPS、SSL/TLS） |
| 身份驗證 | 支援多因子驗證與權限分級管理 |
| 資料備份 | 具備自動備份與災難復原機制 |
| 雲端資安 | 雲端版需符合資安最佳實踐，避免維運與資安問題 |

| 擴充性需求 |  |
| --- | --- |
| 模組化設計 | 系統架構需具備良好的模組化與可擴充性 |
| API 開放性 | 提供完整 API 文件，便於第三方系統整合 |
| 未來擴展 | 考量後續 AI、跨產業應用等擴展可能性 |

| 維運策略 |  |
| --- | --- |
| 維運模式 | 維運可外包，公司主要專注於感測器相關業務 |
| 雲端價值 | 雲端需具備遠端監控、狀態掌握、問題追蹤能力 |

●整合需求

| 既有系統整合 |  |
| --- | --- |
| 舊系統資料移轉 | 需考量現有 MMS 系統的歷史資料完整移轉至 AMMS |
| 資料格式相容 | 保持與現有設備、感測器的資料格式相容性 |

| 第三方系統整合 |  |
| --- | --- |
| Email 服務 | 整合 SMTP 服務進行警報通知 |
| 雲端服務 | 雲端部署模式需整合主流雲端平台（AWS、Azure、GCP 或本地雲端） |
| 行動裝置 | 整合行動裝置推播通知機制（Push Notification） |

API 整合需求

提供標準化 API 介面，供內部或客戶端系統進行整合

支援 I/O 控制的遠端 API 呼叫

支援資料查詢與匯出的 API 介面

使用者規模

針對中小型企業

●Phase 1：MMS 升級版本（AMMS 初版）

目標：建立 AMMS 基礎版本

交付內容

UI/UX 全面改版

即時告警功能強化

資料庫結構優化

多桶槽顯示支援（10~40+）

溫度纜分層熱點圖

以地端部署為主

核心目標

保留 MMS 所有既有功能

提升使用者體驗

強化監控能力

優化系統效能

●Phase 2：雲端功能擴展

目標：發展雲端版本與行動化能力

交付內容

雲端部署架構

手機/平板支援（iOS/Android）

遠端監控能力

行動裝置推播通知

更多感測器整合

API 標準化與文件化

核心目標

提供進階版本選項

支援遠端監控需求

擴展市場競爭力

●Phase 3：未來擴展

目標：持續創新與跨產業應用

可能方向

AI 技術整合（預測性維護、異常偵測）

跨產業應用擴展

進階資料分析功能

更多第三方系統整合

供應商需求：

- 請說明對於分階段開發的支援能力

- 請提供各階段的預估時程與資源配置

- 請說明如何確保各階段的平滑過渡與升級路徑

四. 供應商資訊需求

| 請供應商提供以下資訊 |  |
| --- | --- |
| 公司名稱與登記資訊 |  |
| 成立時間 |  |
| 員工人數 |  |
| 主要業務範圍 |  |
| 相關認證或獎項 |  |

●解決方案說明

請供應商說明：

-產品/服務概述

-主要特色與優勢

-與本專案需求的契合度

-技術創新點

●技術架構

請供應商提供：

- 系統架構圖

- 技術堆疊說明

- 資訊安全機制

- 備援與災難復原能力

- 擴充性說明

●成功案例/參考客戶

請供應商提供：

- 相關產業成功案例（至少 3 個）

- 客戶推薦信或聯絡方式

- 專案規模與成效說明

●服務與支援

請供應商說明：

- 導入服務內容

- 教育訓練計畫

- 維護支援服務（SLA）

- 客服管道與回應時間

●時程規劃

請供應商提供：

- 預估導入時程

- 各階段里程碑

- 關鍵路徑分析

●報價資訊

請供應商提供：

- 概估總成本

- 成本結構說明（授權、導入、維護等）

- 付款條件建議

五. 評估標準與時程說明

● 評估標準

本 RFI 的評估將考量以下標準：

[ ] 解決方案完整性：是否滿足 AMMS 功能需求

[ ] 技術架構成熟度：地端/雲端混合部署經驗

[ ] 成功案例相關性：工業監控系統經驗

[ ] 服務支援能力：導入、維護、教育訓練

[ ] 成本合理性：分階段開發的成本效益

[ ] API 開放性：是否提供完整 API 與文件

[ ] 行動化能力：手機/平板支援的成熟度

● 預計時程

- RFI 回覆截止日期：115/04/29

- 評估期間：2週

- 預計決策日期：115/05/15

- 後續流程

本 RFI 之後的預期流程：

1. RFI 回覆收集與評估（約 2 週）

- 收集供應商回覆資料

- 內部技術與業務評估

2.廠商簡報與技術交流（視需求安排）

- 邀請入選廠商進行簡報

- 技術細節深入討論

- 案例參訪或 Demo 展示

3. 發出 RFP 或進行 POC

- 根據 RFI 結果篩選合適廠商

- 發出正式 RFP（Request for Proposal）

- 或進行 POC（Proof of Concept）驗證

4. 合作廠商選定與合約

- 最終廠商選定

- 合約談判與簽署

- 專案啟動（Phase 1 開發）

六. 評估標準與時程說明

AMMS 系統架構概念圖

●競品參考

●附件清單

MMS 現有系統功能說明：

https://www.fine-tek.com/uploads/download/136/28910b05f4f1a7b153e8085bf8a6df57.pdf

現有設備與感測器清單:

https://www.fine-tek.com/tw/products

●其他注意事項

●回覆文件要求

- 文件格式：PDF 或 Microsoft Word 格式

- 文件語言：繁體中文（技術文件可附英文版本）

- 文件結構：請依照本 RFI 章節順序編排回覆內容

- 頁數限制：建議主要內容不超過 30 頁（附件不在此限）

●提交方式

- Email 提交：請寄送至 yihao.lee@fine-tek.com

- 郵件主旨：【RFI 回覆】公司名稱 - AMMS 專案

- 檔案命名：公司名稱_AMMS_RFI回覆_日期.pdf

●簡報需求

- 入選廠商可能需要進行現場或線上簡報（約 60-90 分鐘）

- 簡報內容應包含：解決方案說明、技術架構、成功案例、時程規劃

- 需保留 30 分鐘進行 Q&A 與技術討論

●其他說明

- 本 RFI 不構成任何採購承諾

- 本公司保留修改需求或中止專案的權利

- 回覆本 RFI 不收取任何費用

- 本公司不承擔供應商因回覆本 RFI 所產生的任何費用

請供應商於 115/04/29 前，將 RFI 回覆文件寄送至：

- Email：yihao.lee@fine-tek.com

- 聯絡人：李奕澔

如有任何疑問，請聯繫上述聯絡窗口。

本文件由 桓達科技股份有限公司 發出

發文日期：2026年4月22日

文件版本：V1.0